給各位參考！ 
  
  為什麼會發生爆裂
 

應該都看到過媒體報導浴室的洗臉盆爆裂的新聞吧，正巧剛剛看了一個有關探討這個主題的節目。

 為什麼會發生爆裂？綜合受害家屬及廠商、科技大學教授檢測的結果及說法如下：

 一、根據台北科技大學教授檢測爆裂的洗險盆，發現該產品並不是全磁化，只有表面磁化，內部仍是瓷土， 
         表層及內部的膨脹係數不一樣，加上安裝方式的不當，可能是受熱後橫爆的原因。

 二、國內外的產品使用方式不同。國外的浴式多是乾溼分離，也就是沖澡的地方會以拉門隔離，所以洗臉盆 
         附近的地上不像國內這麼溼，國內民眾若因地上溼滑，壓了洗臉盆一把，便可能使其掉落。

 三、一般洗臉盆能承重約一百公斤左右，其實這不是很有保障的數字，因為從安裝處到人手最常壓的邊緣約 
         四至五十公分，只要施壓十公斤，力矩四十乘上十就是四百，要讓洗臉盆超限承重不是難事。

 四、因浴室潮溼，所以安裝的螺絲易生鏽、腐蝕，可能表面上無大礙，但稍一用力便掉落。

 五、國內使用的習慣而言，多會在洗臉盆上方架設平台，擺置一些瓶瓶罐罐的東西， 這個瓶瓶罐罐一掉， 
         便易使臉盆產生裂痕，但未必立即爆裂，這亦是危險所在。

 預防方法
 一、國內多使用懸吊式的洗臉盆，也就是底下無支架，這種易發生掉落或橫爆；改善方法：使用有支架的、 
         或著訂做那種洗臉盆嵌入平台型的 (好難形容，飯店很容易看到，底下有可置雜物的櫃子，洗臉盆嵌入 
         的周圍是大理石或石製平台 )便可改善，也有受害家屬自此使用不銹鋼的。

 二、將紅墨水稀釋，置入洗臉盆一段時間，再將水放掉，若有裂痕的話，該裂痕將吸收紅墨水，若裂痕很 
         大…也就是該換啦。

 三、以螺絲起子的把手輕敲洗臉盆邊緣，正常狀況是很清脆的聲響；若遇有裂痕處，就與正常聲響有異。




    陳英芳
    經濟部標準檢驗局 資訊室
    台北市濟南路一段四號
    電話:(02)23431826
    傳真:(02)23418250
     < <http://www.bsmi.gov.tw/>> <http://www.bsmi.gov.tw>
     < <mailto:e-mail:yf.chen@bsmi.gov.tw>> e-mail:yf.chen@bsmi.gov.tw